МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційних технологій

Кафедра інформатики та фізико-математичних дисциплін

Навчальна дисципліна

«Інтелектуальні інформаційні системи»

ЗВІТ

з лабораторної роботи №2

Тема: «Аналіз алгоритмізовності. Здобування знань»

Предметна область: «Керування мікрокліматом теплиці»

Виконала: студентка групи ІСТ

спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Медвідь Вікторія Олександрівна

Ужгород – 2026

Тема: Аналіз алгоритмізовності. Здобування знань.

Мета роботи: формалізувати задачу через модель «алгоритмічний проти декларативного підходу», опанувати методи вилучення знань і зібрати первинний масив знань предметної області.

Предметна область: керування мікрокліматом теплиці (томат; температура, вологість, CO₂, освітленість).

Хід роботи

Крок 1. Формалізація задачі

| Компонент | Зміст |
| --- | --- |
| q | Підтримувати температуру, відносну вологість і концентрацію CO₂ у теплиці з томатами в межах норми для поточної фази розвитку з мінімальними витратами енергії. |
| S₁ | 1) показання датчиків температури повітря; 2) відносна вологість; 3) концентрація CO₂; 4) освітленість (сонячна радіація); 5) температура надворі; 6) час доби; 7) поточний стан кватирок, обігріву, екрана; 8) фаза розвитку культури за календарем. |
| S₂ | 1) раптова зміна хмарності та сонячної радіації; 2) сильний вітер або дощ, коли кватирки відкривати не можна; 3) різке нічне похолодання або заморозок; 4) відмова датчика (хибні показання) або виконавчого механізму; 5) конденсат на листі й початок хвороби (сіра гниль); 6) нерівномірний розвиток рослин у різних частинах теплиці; 7) відчинені двері, полив та інші дії працівників; 8) зміна ціни енергії. |
| Z | 1) норми температури вдень і вночі для томата за фазами; 2) пороги ризику хвороб (вологість, тривалість зволоження листя); 3) вплив вентиляції одночасно на температуру, вологість і CO₂; 4) теплова інерція теплиці та правило поступової зміни температури; 5) умови, за яких подача CO₂ має сенс (день, закриті кватирки); 6) вплив температури й вологості на запилення та зав’язування плодів; 7) способи зниження вологості без провітрювання (циркуляція повітря). |

Таблиця 1 - Формалізація задачі

Крок 2. Визначення джерела квазіалгоритмічності

| Джерело | Бал | Прояв у задачі |
| --- | --- | --- |
| Випадкові чинники | 3 | Погода, хмарність і сонячна радіація змінюються протягом години й визначають, яка дія правильна; можливі відмови датчиків. |
| Особливості виконавця | 1 | Різні джерела й агрономи використовують різні уставки (С4, С5), але після їх фіксації правило розуміється однозначно. |
| Нечіткість формулювань | 2 | У джерелах трапляються «надмірна освітленість», «висока вологість», «надворі холодно», «швидко підвищувати» без чисел. |
| Свобода волі | 2 | Для однієї ситуації допустимі кілька дій: провітрювання, обігрів із провітрюванням або лише циркуляція повітря. |

Таблиця 2 - Оцінка джерел квазіалгоритмічності

Переважне джерело - випадкові чинники (3 бали): правильна дія визначається погодою та сонячною радіацією, які неможливо передбачити точно.

Крок 3. Підготовка інтерв’ю

| № | Тип | Питання |
| --- | --- | --- |
| 1 | загальне | Які типові ситуації з мікрокліматом трапляються в теплиці з томатами протягом доби? |
| 2 | порядок дій | З чого ви починаєте, коли зранку в теплиці висока вологість? |
| 3 | порядок дій | У якій послідовності вмикаєте вентиляцію, затінення й охолодження, коли теплиця перегрівається? |
| 4 | порядок дій | Що робите першим, коли вночі температура падає нижче норми? |
| 5 | загальне | На які показники дивитеся в першу чергу, вирішуючи, чи подавати CO₂? |
| 6 | винятки | Коли правило «жарко - охолоди» не спрацьовує або шкодить? |
| 7 | винятки | Чи бувають ситуації, коли вологість висока, а провітрювати не можна? Що тоді? |
| 8 | винятки | Коли не можна різко змінювати температуру, навіть якщо вона поза нормою? |
| 9 | помилки | Які типові помилки робить новачок у керуванні мікрокліматом? |
| 10 | помилки | Через які кліматичні помилки найчастіше втрачається врожай? |
| 11 | загальне | Що змусило б вас змінити режим, який зазвичай працює? |
| 12 | помилки | Чого не знає новачок про зв’язок між вологістю та хворобами? |

Таблиця 3 - Питання інтерв’ю

Крок 4. Сеанс вилучення знань

Протокол сеансу

Дата: 11.10.2026

Аналіз джерел (документи-посібники університетських служб поширення знань і USDA).

Джерела:

- How to Grow Greenhouse Crops, Ch. 3 (Tomatoes). University of Arizona, Controlled Environment Agriculture Center (CEAC). https://ceac.arizona.edu/sites/default/files/Ch3.pdf

- Pundt L. Botrytis blight on Greenhouse Crops. UConn Extension, Integrated Pest Management Program, 2012 (ред. 2023). https://ipm.cahnr.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/3216/2023/12/2023botrytisblightfactsheetfinal.pdf

- Trinklein D. Understanding Tomato Fruit Set. University of Missouri, Integrated Pest Management, 01.04.2013. https://ipm.missouri.edu/mpg/2013/4/Understanding-Tomato-Fruit-Set

- Controlling High Tunnel Environment: Managing Temperature. USDA Natural Resources Conservation Service (NRCS), 2014. https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-10/Controlling-High-Tunnel-Environment.pdf

- Botacchi A. C. CO₂ and You. North Carolina State University Extension (HortScans). https://hortscans.ces.ncsu.edu/file/../uploads/c/o/co2_and__53b43cb48ce99.pdf

Температури в джерелах подано у °F; у перекладі вони переведені в °C з округленням до цілого.

| Пит. | Код | Дослівне формулювання | Переклад |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д1 | Production temps = 20-25 C (68-77 F) day / 15-17C (60-64 F) night. | Температура у фазі продукції — 20–25 °C вдень / 15–17 °C вночі. |
| 1 | Д1 | Day temps should be higher than night temps. | Денна температура має бути вищою за нічну. |
| 2 | Д2 | In greenhouses with vents, turn the heat on and crack the vents open about one inch. | У теплицях з кватирками ввімкніть обігрів і привідкрийте кватирки приблизно на дюйм. |
| 2 | Д2 | Heat and vent two or three times per hour in the evening after the sun goes down and early in the morning at sunrise. | Нагрівайте й провітрюйте два-три рази на годину ввечері після заходу сонця та рано вранці на світанку. |
| 2 | Д2 | The cooler, outside air will lower humidity levels as it is warmed in the greenhouse. | Прохолодніше зовнішнє повітря знижує вологість, коли нагрівається в теплиці. |
| 3 | Д1 | Adequate cooling: Either passive (vents or shade), active (fan and pad), or both. | Достатнє охолодження: пасивне (кватирки або затінення), активне (вентилятор і зволожувальна панель) або обидва. |
| 3 | Д1 | If light is too high (causing sunscald or plant stress) shading may be needed. | Якщо світла забагато (опіки чи стрес рослин), може знадобитися затінення. |
| 3 | Д4 | tomatoes grow best at 70 to 75°F and have a maximum air temperature of 85°F. | Томати найкраще ростуть за 21–24 °C, максимальна температура повітря — 29 °C. |
| 4 | Д1 | If possible, “ramp” temp up from ~3am to dawn | За можливості поступово піднімайте температуру з ~3:00 до світанку. |
| 4 | Д3 | Conversely, nighttime temperatures below 55 degrees F also promotes blossom drop. | І навпаки, нічна температура нижче 13 °C також спричиняє опадання квіток. |
| 5 | Д5 | Normally a 1000-1500 ppm carbon dioxide level is maintained in a closed greenhouse during the daylight hours. | Зазвичай у закритій теплиці в світлий час доби підтримують 1000–1500 ppm CO₂. |
| 5 | Д1 | You can enrich in the greenhouse up to 800 - 1000 ppm, but this costs money $$! | Можна збагачувати повітря до 800–1000 ppm, але це коштує грошей. |
| 5 | Д1 | Carbon dioxide generation: This is especially important for Winter mornings. | Подача CO₂ особливо важлива зимовими ранками. |
| 5 | Д5 | assuming that water, fertility, temperature, and light are at the optimum levels. | …за умови, що вода, живлення, температура й світло на оптимальному рівні. |
| 6 | Д1 | On hot, humid days, fan and pad cooling adds moisture but does not cool as well. | У спекотні вологі дні випарне охолодження додає вологу, але гірше охолоджує. |
| 6 | Д1 | The sun rises, but it’s cold. So if fans come on, it’s only for a short time. | Сонце сходить, але холодно. Тож якщо вентилятори й вмикаються, то ненадовго. |
| 7 | Д2 | Air movement, even in a closed greenhouse, helps reduce moisture on the plant surfaces and surrounding the plants. | Рух повітря навіть у закритій теплиці зменшує вологу на рослинах і навколо них. |
| 7 | Д4 | Circulating fans serve to reduce disease incidence by keeping any humidity from settling over the plant leaves. | Циркуляційні вентилятори зменшують захворюваність, не даючи волозі осідати на листі. |
| 8 | Д1 | Microcracking or Russetting: when the air temperature is increased quickly | Мікротріщини плодів виникають, коли температуру повітря підвищують швидко. |
| 9 | Д1 | High night temps increase respiration which wastes photosynthates reducing yield potential. | Висока нічна температура посилює дихання, витрачає продукти фотосинтезу й знижує врожайність. |
| 9 | Д1 | If RH is low, plants may transpire too much and wilt (i.e., mid-day wilt). | За низької вологості рослини надмірно випаровують воду й в’януть (полуденне в’янення). |
| 9 | Д2 | Always water in the morning to reduce the length of time the leaves stay wet after irrigating. | Завжди поливайте зранку, щоб листя після поливу менше часу залишалося мокрим. |
| 10 | Д3 | When daytime temperatures exceed 85 degrees F or nighttime temperatures exceed 70 degrees F, pollination suffers | Коли вдень температура вище 29 °C або вночі вище 21 °C, запилення погіршується. |
| 10 | Д1 | Flower Drop: may be due to temperatures over 33C (90F) or below 10C (~50F), | Опадання квіток може бути спричинене температурою вище 33 °C або нижче 10 °C. |
| 11 | Д4 | Tomato, “Flowering-harvest 70-75°F 85°F 65°F” (табл. 1: оптимум, максимум, поріг вентиляції) | Томат, цвітіння–збирання: оптимум 21–24 °C, максимум 29 °C, поріг вентиляції 18 °C (для фази розсада–цвітіння поріг 24 °C). |
| 11 | Д5 | adequate outside air must be introduced to insure complete combustion. | Для повного згоряння потрібно подавати достатньо зовнішнього повітря. |
| 12 | Д4 | disease problems can occur above 85 percent relative humidity (RH). | Проблеми з хворобами можуть виникати за вологості понад 85 %. |
| 12 | Д2 | relative humidity of 93% or greater | відносна вологість 93 % і вище (умова розвитку сірої гнилі) |
| 12 | Д2 | a film of moisture for 8 to 12 hours | плівка вологи протягом 8–12 годин |
| 12 | Д3 | The ideal relative humidity range for pollination of tomato is 40 to 70 percent. | Ідеальна вологість для запилення томата — 40–70 %. |

Таблиця 4 - Протокол сеансу вилучення знань

Крок 5. Виділення інформаційних одиниць

F - факт, R - правило, E - виняток, O - обмеження, M - метазнання.

| № | Формулювання | Тип | Джерело | Впевненість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Оптимальна денна температура повітря для томата у фазі плодоношення - 20–25 °C | факт | Д1 | висока |
| F2 | Оптимальна нічна температура повітря – 15-17 °C | факт | Д1 | висока |
| F3 | Денна температура має бути вищою за нічну | факт | Д1 | висока |
| F4 | Висока нічна температура посилює дихання рослин і знижує врожайність | факт | Д1 | висока |
| F5 | Опадання квіток спричиняє температура вище 33 °C або нижче 10 °C | факт | Д1 | висока |
| F6 | Запилення погіршується, якщо вдень температура вище 29 °C (85 °F) або вночі вище 21 °C (70 °F) | факт | Д3 | висока |
| F7 | Нічна температура нижче 13 °C (55 °F) спричиняє опадання квіток | факт | Д3 | висока |
| F8 | Оптимальна відносна вологість повітря для томата - 55-85 (90) % | факт | Д1 | середня |
| F9 | Ідеальна відносна вологість для запилення томата - 40-70 % | факт | Д3 | висока |
| F10 | За відносної вологості понад 85 % виникають проблеми з хворобами | факт | Д4 | висока |
| F11 | Сіра гниль (Botrytis) розвивається за вологості ≥ 93 % і плівки вологи на листі протягом 8–12 год | факт | Д2 | висока |
| F12 | Інфікуванню Botrytis сприяє температура 13-18 °C (55–65 °F) | факт | Д2 | висока |
| F13 | Вентиляція одночасно знижує температуру і відносну вологість | факт | Д4 | висока |
| F14 | Холодне зовнішнє повітря, нагріваючись у теплиці, знижує відносну вологість | факт | Д2 | висока |
| R1 | ЯКЩО фаза = цвітіння–збирання І температура > 24 °C ТО відкрити кватирки | правило | Д4, Д1 | середня |
| R2 | ЯКЩО температура > 29 °C І кватирки відкриті ТО увімкнути затінювальний екран | правило | Д4, Д1 | середня |
| R3 | ЯКЩО освітленість надмірна (ознаки сонячних опіків або стресу рослин) ТО увімкнути затінення | правило | Д1 | висока |
| R4 | ЯКЩО ніч І температура < 15 °C ТО увімкнути обігрів | правило | Д1 | висока |
| R5 | ЯКЩО ніч І температура > 21 °C ТО провітрити теплицю | правило | Д3, Д1 | середня |
| R6 | ЯКЩО відносна вологість > 85 % ТО провітрити теплицю | правило | Д4 | висока |
| R7 | ЯКЩО відносна вологість > 85 % І надворі холодно ТО увімкнути обігрів і привідкрити кватирки | правило | Д2 | висока |
| R8 | ЯКЩО час = після заходу сонця або світанок І вологість висока ТО виконувати цикл «нагріти - провітрити» 2-3 рази на годину | правило | Д2 | висока |
| R9 | ЯКЩО вдень відносна вологість < 55 % ТО увімкнути зволоження (ризик в’янення) | правило | Д1 | середня |
| R10 | ЯКЩО день І кватирки закриті І CO₂ < 800 ppm ТО подавати CO₂ до 800–1000 ppm | правило | Д1, Д5 | середня |
| R11 | ЯКЩО ніч ТО не подавати CO₂ | правило | Д5 | висока |
| R12 | ЯКЩО час між 03:00 і світанком ТО поступово підвищувати задану температуру | правило | Д1 | висока |
| R13 | ЯКЩО зимовий ранок І кватирки закриті ТО подача CO₂ має пріоритет | правило | Д1 | середня |
| R14 | ЯКЩО потрібен полив ТО виконувати його зранку, щоб листя швидше висохло | правило | Д2 | висока |
| E1 | У спекотний вологий день випарне охолодження додає вологу й погано охолоджує - не застосовувати його для зниження температури | виняток | Д1 | висока |
| E2 | Вранці, коли сонце вже гріє, а надворі холодно, вентилятори вмикати лише короткочасно, навіть якщо температура в теплиці зростає | виняток | Д1 | середня |
| E3 | Якщо провітрювати не можна (холод), вологу на листі зменшують циркуляцією повітря всередині закритої теплиці | виняток | Д2 | висока |
| E4 | Навіть якщо температура нижча за норму, її не можна підвищувати швидко - це спричиняє мікротріщини плодів | виняток | Д1 | висока |
| O1 | Максимально допустима температура повітря для томата - 29 °C (85 °F) | обмеження | Д4 | висока |
| O2 | Під час отримання CO₂ спалюванням потрібен приплив зовнішнього повітря: неповне згоряння дає CO, токсичний для людей | обмеження | Д5 | висока |
| M1 | Підвищення CO₂ дає ефект лише тоді, коли вода, живлення, температура й світло вже оптимальні | метазнання | Д5 | висока |
| M2 | Вентиляція має подвійне призначення (температура і вологість), тому рішення про неї приймається з урахуванням обох параметрів | метазнання | Д4 | висока |
| M3 | Пороги керування залежать від фази розвитку культури (розсада, цвітіння, плодоношення) | метазнання | Д4 | висока |

Таблиця 5 - Інформаційні одиниці

Крок 6. Фіксація суперечностей і прогалин

| № | Суперечність | Рішення |
| --- | --- | --- |
| С1 | Діапазон вологості: Д1 - оптимум 55–85 (90) %; Д3 - для запилення 40-70 %; Д4 - хвороби вже вище 85 %. | Робочий діапазон 60-85 %; вище 85 % - дія (вентиляція); у фазі цвітіння цільова межа ≤ 70 %. Фіксується як припущення. |
| С2 | Верхня межа температури: Д4 - максимум 29 °C; Д3 - запилення страждає вище 29 °C; Д1 - опадання квіток вище 33 °C. | Два пороги: 29 °C - початок активного охолодження, 33 °C - критичний стан (тривога). |
| С3 | Нижня межа вночі: Д1 - оптимум 15–17 °C, опадання квіток нижче 10 °C; Д3 - опадання квіток уже нижче 13 °C. | Уставка обігріву 15 °C, 13 °C - тривога, 10 °C - критичний стан. Обрано суворіший поріг Д3. |
| С4 | Цільовий рівень CO₂: Д1 - 800-1000 ppm; Д5 - 1000-1500 ppm. | Прийнято 800-1000 ppm як економніший варіант; перевірити на даних AGC, які рівні тримали команди. |
| С5 | Поріг відкривання кватирок: Д4 радить вентилювати вже з 18 °C (65 °F) у фазі цвітіння–збирання, а за Д1 оптимум вдень 20-25 °C. | Для теплиці (не тунелю) прийнято 24 °C - верхню межу оптимуму. Фіксується як припущення. |

Таблиця 6 - Суперечності між джерелами

| № | Прогалина | Рішення |
| --- | --- | --- |
| G1 | Не визначено, скільки часу вологість може триматися вище 85 %, перш ніж потрібна дія (Д2 говорить лише про 8-12 год плівки вологи). | Припущення: діяти, якщо RH > 85 % довше 1 год; уточнити. |
| G2 | Немає порогу сильного вітру або дощу, за якого кватирки відкривати не можна. | Уточнити за даними AGC (погода й положення кватирок) або в інтерв’ю. |
| G3 | Не визначено чисельно, яка освітленість вважається надмірною для затінення. | Уточнити за даними AGC: за якої радіації агрономи закривали екран. |
| G4 | Не визначено допустиму швидкість підвищення температури (виняток E4). | Припущення: не більше 2 °C за годину; уточнити. |
| G5 | Пороги для фази розсади майже не описані у джерелах. | Звузити систему до фаз цвітіння й плодоношення; зафіксувати як обмеження системи. |

Таблиця 7 - Прогалини

Крок 7. Коміт

Результати збережено в репозиторії проєкту: текстовий звіт - у docs/lab02_knowledge.md, таблиця інформаційних одиниць - у knowledge/units.md.

Рис. 1 - Коміт результатів ЛР 2 у репозиторії проєкту

Рис. 2 - Історія комітів репозиторію проєкту

Висновки

Задачу формалізовано: у S₂ виписано 8 неконтрольованих факторів, у Z - 7 груп знань, що підтверджує її квазіалгоритмічність. Переважним джерелом квазіалгоритмічності визначено випадкові чинники (погода), тому основним апаратом будуть ймовірнісні моделі та нечітка логіка. Сеанс вилучення знань проведено аналізом п’яти джерел; отримано 37 атомарних одиниць, серед них 14 правил і 4 винятки.

Найважчим виявилося те, що джерела дають різні числові пороги для тих самих понять (вологість, верхня й нижня межа температури, рівень CO₂), бо написані для різних умов: тунелів, скляних теплиць, різних кліматів. Без живого експерта неможливо поставити уточнювальне питання, тому частину порогів довелося прийняти як припущення. Крім того, джерела майже не описують порядку дій - вони кажуть, що робити, але не в якій послідовності.

Відповіді на контрольні запитання

1. Чому в записі r_A = f(q, S₁) немає S₂, хоча непередбачені обставини існують завжди?

Алгоритмічний підхід припускає, що постановник задачі передбачив усі суттєві обставини, тому алгоритм обробляє лише інструкції q і заздалегідь враховані фактори S₁. Непередбачені фактори S₂ існують, але алгоритм про них «не знає» і реагує на них так само, як на звичайну ситуацію. Наприклад, термостат відкриє кватирки за 25 °C навіть під час сильного дощу. Саме відсутність S₂ у записі показує межу алгоритмічного підходу.

2. Що станеться з системою, якщо Z буде неповним? Наведіть приклад зі своєї області.

Система прийматиме хибні рішення в ситуаціях, які не покриті знаннями, і не помічатиме цього. Наприклад, без винятку E4 система після холодної ночі швидко підніме температуру до норми і спричинить мікротріщини плодів. Без знання про те, що CO₂ виходить через кватирки (R10, M1), вона подаватиме CO₂ при відкритих кватирках і марно витрачатиме гроші.

3. Назвіть чотири джерела квазіалгоритмічності. Яке переважає у вашій задачі й чому?

Випадкові чинники, особливості виконавця, нечіткість формулювань і «свобода волі». У моїй задачі переважають випадкові чинники (3 бали): правильна дія залежить від погоди й сонячної радіації, які змінюються протягом години і не можуть бути точно передбачені. Нечіткість і «свобода волі» мають по 2 бали, особливості виконавця - 1.

4. Чим метод think-aloud відрізняється від інтерв’ю і що він виявляє додатково?

В інтерв’ю експерт відповідає на заздалегідь підготовлені питання і розповідає, як він діє. У think-aloud експерт розв’язує реальну задачу і коментує кожен крок, а інженер знань дослівно записує все, не перебиваючи. Think-aloud виявляє кроки, які експерт вважає очевидними і тому не згадує в інтерв’ю. Наприклад, тепличник перед відкриттям кватирок машинально дивиться на прогноз вітру, але на питання «коли ви відкриваєте кватирки?» відповість лише про температуру.

5. Чому запитання про винятки й помилки цінніші за запитання про типові випадки?

Типові випадки очевидні й зазвичай уже описані в загальних правилах. Винятки й помилки показують межі цих правил - ситуації, де просте правило дає хибний результат. Наприклад, правило «жарко - охолоди» в спекотний вологий день із випарним охолодженням лише підвищує вологість (E1). Саме такі знання роблять систему надійною, і саме їх найважче отримати.

6. Що таке атомарність інформаційної одиниці? Розбийте на атоми твердження зі свого протоколу.

Атомарна одиниця містить одне твердження, яке не можна розділити без втрати змісту. Твердження з Д2 «Heat and vent two or three times per hour in the evening after the sun goes down and early in the morning at sunrise» розбивається на атоми: (1) дія для зниження вологості - нагрівання разом із провітрюванням; (2) частота - 2–3 рази на годину; (3) час - після заходу сонця і на світанку. Поєднання їх дає правило R8. Розбиття одразу виявило прогалину: у твердженні не вказано, за якої вологості починати цикл (G1).

7. Як ви вчинили із суперечністю між джерелами і чому саме так?

Суперечності не згладжувалися, а фіксувалися з рішенням (таблиця 7). Наприклад, для нижньої межі нічної температури (С3) Д1 називає 10 °C, а Д3 - 13 °C. Я не обирала одне значення, а ввела три рівні: уставка обігріву 15 °C, тривога 13 °C, критичний стан 10 °C. За суворіший поріг Д3 взято рівень тривоги, бо опадання квіток коштує дорожче, ніж додаткове опалення. Рішення позначено як припущення, яке буде перевірено на даних AGC.